化学化工学院实验室安全卫生制度

一、实验室是教学、科研的重要基地，实验室的安全卫生是实验室教学工作正常运行的基本保证，凡是进入实验室的人员必须遵守此制度。

二、实验室有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设施，经常检查并作好记录。

三、实验室内要经常保持清洁卫生，做到墙室、门窗、管道、开关板和仪器设备等无积灰与蜘蛛网等。

四、实验室内的环境与设施要达到国家要求的标准，或仪器设备要求的通讯照明，控温度、控湿度设施要完好，水、电、气、管布局要安全、规范。

五、进入实验室的学生必须遵守实验室有关规章制度，不得擅自动用实验室的仪器设备和设施。

六、实验室室已配备符合规定的消防灭火器材，放置于本室门口位置，发生火灾时可立即取用。

七、实验室人员结束实验离开实验室前，必须检查关好水、电、门、窗等。

八、凡由于不听从教师指导、不遵守实验室规程，造成仪器设备损坏或实验室事故的，视情节轻重按学校相关规定处罚。