化学化工学院安全检查与值班值日制度

为了保证化学实验室的安全，保障实验教学和科学研究的正常运行，我院建立了严格的定期检查安全隐患制度，防患于未然，制定了实验室安全值班制度如下。

1.各实验室安全责任人定期检查实验室安全工作，严查潜在存在的安全隐患，及时进行整改处理，若无法处理的，及时上报上级管理部门。

2.学院领导定期（开学、节假日、放假）和不定期的检查个实验室安全情况，坚持以“防火、防盗、防漏电、防爆炸、防漏水、防危险化学品”原则，严格把关，有力保障实验室安全。

3.学院安全员定期和随访各间实验室，督促离开实验室前检查门窗、水、电情况，关闭电源；检查消防设施是否完好；检查实验室化学药品的管理，特别是剧毒、易制毒、易燃烧、易爆的危险化学品管理；检查三废的管理与处理方式，不得随意倾倒；做好安全记录，对有安全隐患的实验室，提供照片，以及整改意见，督促整改；放假前，对实验室检查后，进行封门。

4.节假日、双休日、寒暑假均安排值班人员，认真巡防检查各实验室的安全情况，若发现异常情况，及时处理和报告。外来人员不经值班人员同意不得随意进入实验室。值班人员有权查询外来人员的证件。值班人员应认真填写值班记录，记录实验系列人员考勤、记录实验室工作情况(上课情况和科研情况)、记录非正常情况下如水，电，火灾事故等。